Перечень и периодичность выполнения работ и оказания услуг по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирных жилых домов

| Разбивка тарифа по статьям: | Наименование работ и услуг |  | Периодичность выполнения работ/ оказания услуг (раз в год) | Стоимость на 1 кв.метр общей площади (руб.в мес.) Для каждого МКД индивидуальная |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Управление | 1. Прием, хранение и передача технической документации на многоквартирный дом и иных связанных с управлением таким домом документов. 2. Подготовка предложений по вопросам содержания и ремонта общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме для их рассмотрения общим собранием собственников помещений. 3. Организация рассмотрения общим собранием собственников помещений в многоквартирном доме вопросов, связанных с управлением многоквартирным домом. 4. Организация оказания услуг и выполнения работ, предусмотренных перечнем услуг и работ, утвержденным решением собрания собственников помещений МКД. 5. Взаимодействие с органами государственной власти и органами местного самоуправления по вопросам, связанным с деятельностью по управлению многоквартирным домом. 6. Обеспечение собственниками помещений в многоквартирном доме контроля за исполнением решений собрания, выполнением перечней услуг и работ, повышением безопасности и комфортности проживания, а также достижением целей деятельности по управлению многоквартирным домом (предоставление отчетов собственникам помещений, раскрытие информации о деятельности по управлению МКД, прием и рассмотрение заявок, предложений и обращений собственников и пользователей помещений в МКД, обеспечение участия представителей собственников помещений в осуществлении контроля за качеством услуг и работ, в том числе при их приемке). 7. Начисление и сбор платежей на содержание и ремонт общего имущества дома. 8. Претензионная работа с собственниками и нанимателями жилых помещений по вопросам задолженности за ЖКУ. |  | ежедневно | 7,15 |  |
| Аварийно-диспетчерская служба | 1. Устранение неисправностей в системах водопровода и канализации, в системах центрального отопления и горячего водоснабжения, устранение неисправностей электротехнических устройств. |  | круглосуточно | 3,90 |  |
|  | 2. Материально-техническое оснащение при выполнении работ (муфты, хомуты, гайки, фум лента, трубы, кабель, автомат, плавкая вставка, электроды, ГСМ, запчасти и т.п.) |  |  |  |  |
|  | 3. Работа с гражданами (при личном обращении, по телефону, интернету) 4. Работа по обеспечению требований пожарной безопасности 5. Организация накопления отходов I-IV классов опасности и их передача для утилизации в специализированные организации |  |  |  |  |
| Обслуживание ОДПУ | Обслуживание общедомовых приборов учета |  | ежемесячно | 1,70 |  |
| Содержание общего имущества в МКД | Санитарное содержание: |  |  | 10,40 |  |
|  | 1. Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме: |  |  |  |  |
|  | Влажное подметание тамбуров, холлов, коридоров, лестничных площадок и маршей, пандусов (при наличии); | 96 раз (2 раза в неделю) |  | 1,51 |  |
|  | Мытье тамбуров, холлов, коридоров, лестничных площадок и маршей, пандусов (при наличии); | 24 раза (2 раза в месяц) |  | 1,37 |  |
|  | Влажная протирка подоконников, оконных решеток, перил лестниц, шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств, почтовых ящиков, дверных коробок, полотен дверей, доводчиков, дверных ручек; | 12 |  | 1,50 |  |
|  | Мытье окон, обметание тенет в подъездах | 1 |  | 0,22 |  |
|  | Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | 1 |  | 0,11 |  |
|  | 2. Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом |  |  |  |  |
|  | в холодный период года (октябрь-март - 6 месяцев): |  |  |  |  |
|  | Сдвигание свежевыпавшего снега и очистка придомовой территории от снега и льда при наличии колейности свыше 5 см, очистка крышек люков колодцев и пожарных гидрантов | 24 раза (при необходимости, 1 раз в 8 часов) |  | 0,68 |  |
|  | Очистка придомовой территории от снега наносного происхождения (или подметание территории, свободной от снежного покрова) | 66 раз (при необходимости, 1 раз в 2 суток) |  | 0,70 |  |
|  | Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд, очистка металлических решеток, ячеистых покрытий, приямков | 66 раз (при необходимости, 1 раз в 2 суток) |  | 0,70 |  |
|  | Очистка придомовой территории от наледи и льда, посыпка крылец, площадок перед крыльцами, тротуаров противогололедными материалами | 20 раз (при необходимости, 1 раз в неделю) |  | 0,39 |  |
|  | Очистка от мусора урн, установленных на придомовой территории | 132 раза (ежедневно) |  | 0,54 |  |
|  | в теплый период года (апрель-сентябрь - 6 месяцев): |  |  |  |  |
|  | Уборка газонов | 12 раз (2 раза в месяц) |  | 0,60 |  |
|  | Выкашивание газонов | 3 раза |  | 0,19 |  |
|  | Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд, очистка металлической решетки и приямка, прочистка ливневой канализации | 48 раз (2 раза в неделю) |  | 0,50 |  |
|  | Подметание придомовой территории с усовершенствованным покрытием | 12 раз (2 раза в месяц) |  | 0,26 |  |
|  | Очистка от мусора и при необходимости промывка урн, установленных на придомовой территории | 132 раза (ежедневно) |  | 0,50 |  |
|  | Работы по благоустройству дворовой территории | 2 (весна, осень) |  | 0,63 |  |
|  | Поддержание эксплуатационных характеристик конструктивных элементов: |  |  | 2,88 |  |
|  | Осмотр фундаментов, проверка технического состояния видимых частей конструкций, проверка соответствия параметров вертикальной планировки территории вокруг здания проектным параметрам, проверка состояния гидроизоляции и систем водоотвода (при необходимости устранение мелких нарушений и (или) разработка плана восстановительных работ) | 1 |  | 0,08 |  |
|  | Проверка температурно-влажностного режима подвальных помещений и при выявлении нарушений устранение причин его нарушения | 4 (1 раз в квартал) |  | 0,20 |  |
|  | Проверка состояния помещений подвалов, входов в подвалы и приямков, принятие мер, исключающих подтопление, захламление, загрязнение и загромождение таких помещений, принятие мер, обеспечивающих их вентиляцию | 4 (1 раз в квартал) |  | 0,20 |  |
|  | Контроль за состоянием дверей подвалов и технических подполий, запорных устройств на них. Устранение выявленных неисправностей. | 4 (1 раз в квартал) |  | 0,20 |  |
|  | Выявление отклонений от проектных условий эксплуатации стен, перекрытий, покрытий, колонн, столбов, балок. Выявление несакционированного изменения конструктивного решения, признаков потери несущей способности, наличия деформаций, нарушения теплозащитных свойств, гидроизоляции, повреждений и других нарушений различного характера (в соответствии с п. 3,4,5,6 Постановления Правительства РФ от 03.04.2013 № 290) (при необходимости устранение мелких нарушений и (или) разработка плана восстановительных работ) | 1 |  | 0,06 |  |
|  | Проверка кровли на отсутствие протечек, проверка состояния оборудования и устройств, расположенных на крыше, выявление деформаций и повреждений несущих кровельных конструкций, антисептической и противопожарной защиты деревянных конструкций, креплений элементов несущих конструкций крыши, водоотводящих устройств и оборудования слуховых окон, выходов на крыши (при необходимости устранение мелких нарушений и (или) разработка плана восстановительных работ) | 1 |  | 0,07 |  |
|  | Проверка температурно-влажностного режима и воздухообмена на чердаке, контроль состояния оборудования или устройств, предотвращающих образование наледи и сосулек. Осмотр потолков верхних этажей домов для обеспечения нормативных требований их эксплуатации в период продолжительной и устойчивой отрицательной температуры наружного воздуха (при необходимости устранение мелких нарушений и (или) разработка плана восстановительных работ) | 1 |  | 0,07 |  |
|  | Проверка и при необходимости очистка кровли и водоотводящих устройств от мусора, грязи и наледи, препятствующих стоку дождевых и талых вод | 1 |  | 0,07 |  |
|  | Проверка и при необходимости очистка кровли от скопления снега и наледи, удаление сосулек | 1 |  | 0,07 |  |
|  | Выявление деформации и повреждений в несущих конструкциях лестниц, надежности крепления ограждений, выбоин и сколов в ступенях (при необходимости устранение мелких нарушений и (или) разработка плана восстановительных работ) | 1 |  | 0,07 |  |
|  | Выявление прогибов, нарушения связи лестниц с площадками, выявление коррозии металлических конструкций (при необходимости устранение мелких нарушений и (или) разработка плана восстановительных работ) | 1 |  | 0,07 |  |
|  | Выявление нарушений отделки фасадов и их отдельных элементов, контроль состояния информационных знаков | 1 |  | 0,07 |  |
|  | Выявление нарушений и эксплуатационных качеств несущих конструкций, гидроизоляции, элементов металлических ограждений на балконах, лоджиях и козырьках. (при необходимости устранение мелких нарушений и (или) разработка плана восстановительных работ) | 1 |  | 0,07 |  |
|  | Контроль состояния и восстановление или замена отдельных элементов крылец и зонтов над входами в здание, в подвалы и над балконами (при необходимости устранение мелких нарушений и (или) разработка плана восстановительных работ) | 4 (1 раз в квартал) |  | 0,28 |  |
|  | Контроль состояния и восстановление плотности притворов входных дверей, самозакрывающихся устройств (доводчики, пружины) (при необходимости устранение мелких нарушений и (или) разработка плана восстановительных работ) | 4 (1 раз в квартал) |  | 0,28 |  |
|  | Выявление зыбкости, выпучивания, наличия трещин в теле перегородок и в местах сопряжения между собой и с капитальными стенами, перекрытиями, отопительными панелями, дверными коробками, в местах установки санитарно-технических приборов и прохождения различных трубопроводов; проверка звукоизоляции и огнезащиты (при необходимости устранение мелких нарушений и (или) разработка плана восстановительных работ) | 1 |  | 0,15 |  |
|  | Проверка состояния внутренней отделки. При наличии угрозы обрушения отделочных слоев или нарушения защитных свойств отделки по отношению к несущим конструкциям и инженерному оборудованию - устранение выявленных нарушений. | 1 |  | 0,31 |  |
|  | Проверка состояния полов помещений, относящихся к общему имуществу (при необходимости устранение мелких нарушений и (или) разработка плана восстановительных работ) | 1 |  | 0,31 |  |
|  | Проверка целостности оконных и дверных заполнений помещений, относящихся к общему имуществу (при необходимости устранение мелких нарушений и (или) разработка плана восстановительных работ) | 2 |  | 0,25 |  |
|  | Поддержание эксплуатационных характеристик инженерного оборудования: |  |  | 3,91 |  |
|  | Техническое обслуживание и сезонное управление оборудованием систем вентиляции и дымоудаления, проверка утепления чердаков, плотности закрытия входов на них. Выявление и при необходимости устранение неплотностей в вентиляционных каналах и шахтах, устранение засоров в каналах, замена дефективных решеток, зонтов и их креплений | 1 |  | 0,09 |  |
|  | Проверка состояния и функционирования дымовых и вентиляционных каналов в процессе эксплуатации (периодическая проверка) | 4 (1 раз в квартал) |  | 0,90 |  |
|  | Постоянный контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров отопления и водоснабжения и герметичности оборудования | 32 раза (4 раза в месяц в отопительный сезон) |  | 0,92 |  |
|  | Гидравлические и тепловые испытания оборудования индивидуальных тепловых пунктов и водоподкачек, консервация/расконсервация системы центрального отопления, промывка системы центрального отопления | 1 |  | 0,14 |  |
|  | Проверка исправности, работоспособности, регулировка и техническое обслуживание насосов, запорной арматуры, контрольно-измерительных приборов, автоматических регуляторов и устройств, коллективных (общедомовых) приборов учета, расширительных баков и элементов, скрытых от постоянного наблюдения (разводящих трубопроводов и оборудования на чердаках, в подвалах и каналах) | 48 (1 раз в неделю) |  | 0,91 |  |
|  | Контроль состояния и восстановление исправности элементов внутренней канализации, канализационных вытяжек, внутреннего водостока, дренажных систем и дворовой канализации; | 2 |  | 0,39 |  |
|  | Проверка заземления оболочки электрокабеля, оборудования (насосы, щитовые вентиляторы и др.), замеры сопротивления изоляции проводов, трубопроводов и восстановление цепей заземления по результатам проверки | 1 |  | 0,26 |  |
|  | Проверка и обеспечение работоспособности устройств защитного отключения | 1 |  | 0,17 |  |
|  | Техническое обслуживание и ремонт силовых и осветительных установок, электрических установок, элементов молниезащиты, очистка клемм и соединений в групповых щитках и распределительных шкафах, наладка электрооборудования. | 4 (1 раз в квартал) |  | 0,13 |  |
| Текущий ремонт конструктивных элементов и инженерного оборудования | Текущий ремонт конструктивных элементов и инженерного оборудования |  | в заявительном порядке (по итогам проведения собраний собственников МКД) | 4,51 |  |
| ИТОГО |  |  |  | 34,45 |  |

Перечень работ и услуг может отличаться в зависимости от конструктивных и инженерных особенностей МКД