## Лист1
Выполнение
по дому № 10 ул. Маяковского
с января по декабрь 2018 год
Начислено по техническому обслуживанию: |  |  | 153263.4
Оплата за техническое обслуживание: |  |  | 147281.5
Всего затрат на обслуживание МКД: |  |  | 205463.48
№ п/п | Наименование | Количество | Сумма, руб.
ремонт системы холодного и горячего водоснабжения
1 | Смена труб м/пл Д 15 -25мм, 27.04.2018. Маяковского, 10 кв. 3-7. Смена полотенцесушителя. Смена стояков Х иГ воды. Ремонт пола в кв. 3 песчано-цементным раствором. Установка унитаза. Смена стояков Х и Г воды из ВГП на ППР. монтаж кранов шаровых | 19 | 12139.16
2 | Смена труб м/пл Д 32-100 мм | 0 | 0
3 | Вентиль Д 15-25мм
4 | Вентиль Д 32-50 | 0 | 0
5 | Кран шаровый Навал 50-100 | 0 | 0
6 | Смена полотенцесушетеля | 0 | 0
7 | Установка счетчиков | 0 | 0
8 | Установка ввода для мытья полов установка ящиков | 0 | 0
9 | Демонтаж/монтаж узла ХВС | 0 | 0
10 | Установка фильтра | 0 | 0
11 | Врезки ХВС | 0 | 0
12 | Врезка насоса на ГВС | 0 | 0
| Итого | 19 | 12139.16
ремонт системы водоотведения
1 | Смена труб Д 50-100 мм, 12.07.2018. Маяковского, 10 кв. 4,8 - смена стояка канализации из подвала на чердак, кв. 3-7 - 27.04.2018 | 23.5 | 9993.13
2 | Прочистка кан труб | 0 | 0
3 | Другие работы | 0 | 0
| Итого | 23.5 | 9993.13
ремонт системы отопления
1 | Смена труб м/пл Д 15-25 мм, 29.01.2018. Маяковского, 10. Подъезд 2. Монтаж системы отопления в подъезде | 38 | 11333
2 | Смена труб м/пл Д 32-100
3 | Вентиль Д 15-32 мм | 2 | 502.84
4 | Кран шаровый Новал 50-100мм | 0 | 0
5 | Прочистка/смена радиат. | 0 | 0
6 | Изготовление/установка регистра | 0 | 0
7 | Промывка трубопроводов | 0 | 0
8 | Установка хомута, муфт Д 50 | 0 | 0
9 | Установка маном/термометров | 0 | 0
10 | Установка насоса циркуляционного | 0 | 0
11 | Гидравлическое испытание | 0 | 0
12 | Покраска труб отопления | 0 | 0
13 | Ремонт в подъезде Установка радиаторов 20 секц в подъезд | 40 | 16641.58
| Итого | 80 | 28477.42
ремонт системы вентиляции
1 | Прочистка каналов
2 | Ремонт вент каналов | 0 | 0
3 | Изоляция фан. стояка | 0 | 0
| Итого | 0 | 0
ремонт системы электроснабжения
1 | Ремонт группового щитка | 0 | 0
2 | Смена автоматов на вводе кабеля, шт.
3 | Ремонт сил пред шкаф
4 | Устан распределительной коробки
5 | 05.02.2018. Маяковского, 10. Установка светильников уличного освещения - под козырьком над 1 подъездом | 3 | 3817.78
6 | Установка прожектора и светильника уличного освещения
7 | Смена патрона, выключателей
8 | пускорегулирующий аппарат фотореле
9 | Установка: патрон подвесной
10 | Освещение подвала (автомат 2 шт., светильник -14 шт., розетка-2 шт., 12.03.2018 | 30.5 | 8834.54
| Итого | 33.5 | 12652.32
ремонт конструкций здания
1 | Ремонт конструкций крыши, м2 | 0 | 0
2 | Смена обрешетки крыши, м2 | 0 | 0
3 | Смена покрытия (шифер/жесть), м2 | 0 | 0
4 | Ремонт слуховых окон, м2 | 0 | 0
5 | Устройство опалубки/отмостки, м2 | 0 | 0
6 | Заделка продухов, м2 | 0 | 0
7 | Заделка межпанельных швов, м | 0 | 0
8 | Разборка перегородок в подвале, уборка и вывоз мусора, м3
9 | Сборка деревянных лесов, м2 | 0 | 0
10 | Ремонт штукатурки нар стен, м2 | 0 | 0
11 | Побелка наружных стен, м2 | 0 | 0
12 | Окраска нар стен, м2 | 0 | 0
13 | Заделка отверстий в полу/потолке, шт. | 0 | 0
14 | Заделка отверстий/выбоин, ремонт ступеней, шт. | 0 | 0
15 | Ремонт полов, м2 | 0 | 0
16 | Обшивка стен/дв/окон досками | 0 | 0
17 | Смена обшивки потолков | 0 | 0
18 | 01.08.2018. Маяковского, 10 кв. 8,4. Оштукатуривание стен и потолка после замены канализации | 0 | 4386.53
19 | Побелка внутр стен | 0 | 0
20 | Окраска внутр стен | 0 | 0
21 | Окраска (кроме стен) | 0 | 0
22 | креп и установка почтовых ящиков | 0 | 0
23 | Ремонт и смена окон, стекол | 0 | 0
24 | Ремонт и смена дверной коробки полотен, приборов | 0 | 0
25 | Навес замка, пружин, и т.д. | 0 | 0
26 | Изг. и уст. двери, люка | 0 | 0
27 | Ремонт/изготовление козырька | 0 | 0
28 | Ремонт/изготовление крыльца | 0 | 0
29 | Изг. и уст. лестниц, пандуса | 0 | 0
30 | Ремонт подъездов | 0 | 0
31 | Ремонт лестниц | 0 | 0
32 | Изготовление и установка решеток | 0 | 0
| Итого | 0 | 4386.53
благоустройство
1 | Чистка снега | 0 | 0
2 | Изготовление и установка лавочек | 0 | 0
3 | Чистк подв/черд/подъезд | 0 | 0
4 | Планировка площадей | 0 | 0
5 | Изг и уст дер ограждения | 0 | 0
6 | Изг и уст мет ограждения | 0 | 0
7 | Изг/ремонт трапов | 0 | 0
8 | Изг и уст МАФ | 0 | 0
9 | Изг.и уст. досок объявлений | 0 | 0
10 | Покраска МАФ | 0 | 0
11 | Устройство клумб | 0 | 0
12 | Побелка кустарников и деревьев | 0 | 0
13 | Обрезка кустов | 0 | 0
14 | Обрезка деревьев | 0 | 0
15 | Перевозка грузов | 0 | 0
| Итого | 0 | 0
| ВСЕГО | 156 | 67648.56
1.Управление многоквартирным домом (работа по договорным отношениям
с собственниками, нанимателями, ресурсоснаб-ми организ-ми): с собственниками: |  |  | 19844.86
2. Содержание аварийно-диспетчерской службы (АДС): |  |  | 14545.88
3. Обеспечение санитарного состояния общего имущества
и придомовой территории МКД: |  |  | 37799.91
4. Содержание внутридомового инженерного оборудования: |  |  | 30001.32
5. Содержание конструктивных элементов жилых зданий:
6. Вывоз твердых коммунальных отходов: |  |  | 11582.15
7. Услуги МУП "Содействие Плюс": |  |  | 14358.96
8. Обслуживание приборов учета: |  |  | 9681.84
9. ПЕРЕВЫПОЛНЕНИЕ ПЛАНА ЗА 2018 ГОД: |  |  | 58181.98
10. ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ЖИТЕЛЕЙ ПО ДОМУ ЗА ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ: |  |  | 52200.08
11. ОБЩАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПО ДОМУ НА 01.01.2019 ГОД |  |  | 5981.9
Директор ООО Управляющая компания "Рассвет" ________________В.С. Леонов