## Лист1
Выполнение
по дому № 1 ул. Олега Кошевого
с января по декабрь 2018 год
Начислено по техническому обслуживанию: |  |  | 168803.65
Оплата за техническое обслуживание: |  |  | 142312.04
Всего затрат на обслуживание МКД: |  |  | 159320.48
№ п/п | Наименование | Количество | Сумма, руб.
ремонт системы холодного и горячего водоснабжения
1 | Смена труб м/пл Д 15 -25мм, 21.02.2018. О.Кошевого, 1 кв. 12-16. Участка ХВС и ГВС | 5 | 4960.55
2 | Смена труб м/пл Д 32-100 мм | 0 | 0
3 | Вентиль Д 15-25мм | 0 | 0
4 | Вентиль Д 32-50 | 0 | 0
5 | Кран шаровый Навал 50-100 | 0 | 0
6 | Смена полотенцесушетеля | 0 | 0
7 | Установка счетчиков | 0 | 0
8 | Установка ввода для мытья полов установка ящиков | 0 | 0
9 | Демонтаж/монтаж узла ХВС | 0 | 0
10 | Установка фильтра | 0 | 0
11 | Врезки ХВС | 0 | 0
12 | Врезка насоса на ГВС | 0 | 0
| Итого | 5 | 4960.55
ремонт системы водоотведения
1 | Смена труб Д 50-100 мм, 16.01.2018. О.Кошевого, 1 - 16. Смена стояка канализации (2,2 м), 21.02.2018. О.Кошевого, 1 кв. 12-16. Смена стояка канализации чугунного на ПЭ (3 м) | 5.2 | 2894.72
2 |  | 0 | 0
3 | Другие работы | 0 | 0
| Итого | 5.2 | 2894.72
ремонт системы отопления
1 | Смена труб м/пл Д 15-25 мм | 0 | 0
2 | Смена труб м/пл Д 32-100 | 0 | 0
3 | Вентиль Д 15-32 мм | 0 | 0
4 | Кран шаровый Новал 50-100мм | 0 | 0
5 | Прочистка/смена радиат. | 0 | 0
6 | Изготовление/установка регистра | 0 | 0
7 | Промывка трубопроводов | 0 | 0
8 | Установка хомута, муфт Д 50 | 0 | 0
9 | Установка маном/термометров | 0 | 0
10 | Установка насоса циркуляционного | 0 | 0
11 | Гидравлическое испытание | 0 | 0
12 | Покраска труб отопления | 0 | 0
13 | Ремонт в подъезде | 0 | 0
| Итого | 0 | 0
ремонт системы вентиляции
1 | Прочистка каналов
2 | Ремонт вент каналов | 0
3 | Изоляция фан. стояка | 0
| Итого | 0 | 0
ремонт системы электроснабжения
1 | Ремонт группового щитка | 0 | 0
2 | Смена автоматов | 0 | 0
3 | Ремонт сил пред шкаф | 0 | 0
4 | Устан распределительной коробки | 0 | 0
5 | Смена проводки, 02.02.2018. О. Кошевого, 1-16. Замена участка кабеля | 3 | 228.15
6 | Смена лампы
7 | Смена патрона, выключателей
8 | Смена предохранителей | 0 | 0
9 | Установка ВРУ | 0 | 0
10 | Установка светильника | 0 | 0
| Итого | 3 | 228.15
реконт конструкций здания
1 | Ремонт конструкций крыши, м2 | 0 | 0
2 | Смена обрешетки крыши, м2 | 0 | 0
3 | Смена покрытия (шифер/жесть), м2 | 0 | 0
4 | Ремонт слуховых окон, м2 | 0 | 0
5 | Устройство опалубки/отмостки, м2 | 0 | 0
6 | Заделка продухов, м2 | 0 | 0
7 | Заделка межпанельных швов, м | 0 | 0
8 | Кирпичная кладка, м3 | 0 | 0
9 | Сборка деревянных лесов, м2 | 0 | 0
10 | Ремонт штукатурки нар стен, м2 | 0 | 0
11 | Побелка наружных стен, м2 | 0 | 0
12 | Окраска нар стен, м2 | 0 | 0
13 | Заделка отверстий в полу/потолке, шт. | 0 | 0
14 | Заделка отверстий/выбоин, ремонт ступеней, шт. | 0 | 0
15 | Ремонт полов, м2 | 0 | 0
16 | Обшивка стен/дв/окон досками | 0 | 0
17 | Смена обшивки потолков | 0 | 0
18 | Ремонт штук стен,потолков | 0 | 0
19 | Побелка внутр стен | 0 | 0
20 | Окраска внутр стен | 0 | 0
21 | Окраска (кроме стен) | 0 | 0
22 | креп и установка почтовых ящиков | 0 | 0
23 | Ремонт и смена окон, стекол | 0 | 0
24 | Ремонт и смена дверной коробки полотен, приборов | 0 | 0
25 | Навес замка, пружин, и т.д. | 0 | 0
26 | Изг. и уст. двери, люка | 0 | 0
27 | Ремонт/изготовление козырька | 0 | 0
28 | Ремонт/изготовление крыльца | 0 | 0
29 | Изг. и уст. лестниц, пандуса | 0 | 0
30 | Ремонт подъездов | 0 | 0
31 | Ремонт лестниц | 0 | 0
32 | Изготовление и установка решеток | 0 | 0
| Итого | 0 | 0
благоустройство
1 | Чистка снега | 0 | 0
2 | Изготовление и установка скамьи
3 | Чистк подв/черд/подъезд | 0 | 0
4 | Планировка площадей | 0 | 0
5 | Изг и уст дер ограждения | 0 | 0
6 | Изг и уст мет ограждения | 0 | 0
7 | Изг/ремонт трапов | 0 | 0
8 | Изг и уст МАФ | 0 | 0
9 | Изг.и уст. досок объявлений | 0 | 0
10 | Покраска МАФ | 0 | 0
11 | Устройство клумб | 0 | 0
12 | Побелка кустарников и деревьев | 0 | 0
13 | Обрезка кустов | 0 | 0
14 | Обрезка деревьев | 0 | 0
15 | Перевозка грузов | 0 | 0
| Итого | 0 | 0
| ВСЕГО | 13.2 | 8083.42
1.Управление многоквартирным домом (работа по договорным отношениям
с собственниками, нанимателями, ресурсоснаб-ми организ-ми): с собственниками: |  |  | 21417.38
2. Содержание аварийно-диспетчерской службы (АДС): |  |  | 15885.85
3. Обеспечение санитарного состояния общего имущества
и придомовой территории МКД: |  |  | 41170.03
4. Содержание внутридомового инженерного оборудования: |  |  | 34240.81
5. Содержание конструктивных элементов жилых зданий:
6. Вывоз твердых коммунальных отходов: |  |  | 12520.37
7. Услуги МУП "Содействие Плюс": |  |  | 15510.42
8. Обслуживание приборов учета: |  |  | 10492.2
9. ПЕРЕВЫПОЛНЕНИЕ ПЛАНА ЗА 2017 ГОД: |  |  | 17008.44
10. ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ЖИТЕЛЕЙ ПО ДОМУ ЗА ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ: |  |  | -9483.17
11. ОБЩАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПО ДОМУ НА 01.01.2018 ГОД |  |  | 26491.61
Директор ООО Управляющая компания "Рассвет" ________________В.С. Леонов