Перечень и периодичность выполнения работ и оказания услуг по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирных жилых домов

| Разбивка тарифа по статьям: | Перечень работ (услуг): | Периодичность выполнения работ/ оказания услуг (раз в год) | Стоимость работ/услуг, (руб/кв.м.) для каждого МКД индивидуальная |
| --- | --- | --- | --- |
| Управление | 1. Прием, хранение и передача технической документации на многоквартирный дом и иных связанных с управлением таким домом документов. 2. Подготовка предложений по вопросам содержания и ремонта общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме для их рассмотрения общим собранием собственников помещений. 3. Организация рассмотрения общим собранием собственников помещений в многоквартирном доме вопросов, связанных с управлением многоквартирным домом. 4. Организация оказания услуг и выполнения работ, предусмотренных перечнем услуг и работ, утвержденным решением собрания собственников помещений МКД. 5. Взаимодействие с органами государственной власти и органами местного самоуправления по вопросам, связанным с деятельностью по управлению многоквартирным домом. 6. Обеспечение собственниками помещений в многоквартирном доме контроля за исполнением решений собрания, выполнением перечней услуг и работ, повышением безопасности и комфортности проживания, а также достижением целей деятельности по управлению многоквартирным домом (предоставление отчетов собственникам помещений, раскрытие информации о деятельности по управлению МКД, прием и рассмотрение заявок, предложений и обращений собственников и пользователей помещений в МКД, обеспечение участия представителей собственников помещений в осуществлении контроля за качеством услуг и работ, в том числе при их приемке). 7. Начисление и сбор платежей на содержание и ремонт общего имущества дома. 8. Претензионная работа с собственниками и нанимателями жилых помещений по вопросам задолженности за ЖКУ. | ежедневно | 5,87 |
| Аварийно-диспетчерская служба | 1. Устранение неисправностей в системах водопровода и канализации, в системах центрального отопления и горячего водоснабжения, устранение неисправностей электротехнических устройств. | круглосуточно | 3,16 |
|  | 2. Материально-техническое оснащение при выполнении работ (муфты, хомуты, гайки, фум лента, трубы, кабель, автомат, плавкая вставка, электроды, ГСМ, запчасти и т.п.) |  |  |
|  | 3. Работа с гражданами (при личном обращении, по телефону, интернету) |  |  |
| Обслуживание ОДПУ | Обслуживание общедомовых приборов учета | ежемесячно | 0,48 |
| Содержание общего имущества в МКД | Санитарное содержание: |  | 7,86 |
|  | 1. Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме: |  |  |
|  | Влажное подметание тамбуров, холлов, коридоров, лестничных площадок и маршей, пандусов; | 96 раз (2 раза в неделю) | 1,54 |
|  | Мытье тамбуров, холлов, коридоров, лестничных площадок и маршей, пандусов; | 24 раза (2 раза в месяц) | 0,38 |
|  | Влажная протирка подоконников, оконных решеток, перил лестниц, шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств, почтовых ящиков, дверных коробок, полотен дверей, доводчиков, дверных ручек; | 12 | 0,69 |
|  | Мытье окон, обметание тенет в подъездах | 1 | 0,14 |
|  | Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | 1 | 0,03 |
|  | 2. Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом |  |  |
|  | в холодный период года (октябрь-март - 6 месяцев): |  |  |
|  | Сдвигание свежевыпавшего снега и очистка придомовой территории от снега и льда при наличии колейности свыше 5 см (при отсутствии снегопада) | 12 раз (при необходимости, 1 раз в 3 суток) | 0,19 |
|  | Сдвигание свежевыпавшего снега и очистка придомовой территории от снега и льда при наличии колейности свыше 5 см (во время снегопада) | 12 раз (при необходимости, 1 раз в 8 часов) | 0,19 |
|  | Очистка придомовой территории от снега наносного происхождения (или подметание территории, свободной от снежного покрова) | 66 раз (при необходимости, 1 раз в 2 суток) | 0,64 |
|  | Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд | 66 раз (при необходимости, 1 раз в 2 суток) | 0,64 |
|  | Очистка придомовой территории от наледи и льда, посыпка крылец, площадок перед крыльцами, тротуаров противогололёдными материалами | 20 раз (при необходимости, 1 раз в неделю) | 0,32 |
|  | Очистка от мусора урн, установленных на придомовой территории | 132 раза (ежедневно) | 0,64 |
|  | в теплый период года (апрель-сентябрь - 6 месяцев): |  |  |
|  | Уборка газонов | 12 раз (2 раза в месяц) | 0,19 |
|  | Выкашивание газонов | 3 раза | 0,25 |
|  | Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд, очистка металлической решетки и приямка | 48 раз (2 раза в неделю) | 0,77 |
|  | Подметание придомовой территории с усовершенствованным покрытием | 12 раз (2 раза в месяц) | 0,19 |
|  | Очистка от мусора и при необходимости промывка урн, установленных на придомовой территории | 132 раза (ежедневно) | 0,77 |
|  | Побелка деревьев и бордюров | 1 | 0,14 |
|  | Уборка листвы и скошенной травы, веток | 2 | 0,07 |
|  | Работы по озеленению дворовой территории | 2 | 0,07 |
|  | Поддержание эксплуатационных характеристик конструктивных элементов: |  | 3,85 |
|  | Осмотр фундаментов, устранение мелких нарушений (при необходимости включение в план по текущему ремонту) | 1 | 0,08 |
|  | Проверка температурно-влажностного режима подвальных помещений и при выявлении нарушений устранение причин его нарушения | 4 | 0,29 |
|  | Проверка состояния помещений подвалов, входов в подвалы и приямков, принятие мер, исключающих подтопление, захламление, загрязнение и загромождение таких помещений, принятие мер, обеспечивающих их вентиляцию | 4 | 0,29 |
|  | Контроль за состоянием дверей подвалов и технических подполий, запорных устройств на них. Устранение выявленных неисправностей. | 4 | 0,29 |
|  | Выявление отклонений от проектных условий эксплуатации, несакционированного изменения конструктивного решения, признаков потери несущей способности, наличия деформаций, нарушения теплозащитных свойств, гидроизоляции, неисправности водоотводящих устройств, повреждений и нарушений различного характера (в соответствии с пп. 3,4,5,6,10 постановления Правительства РФ от 03.04.2013 № 290). При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ | 1 | 0,08 |
|  | Проверка кровли на отсутствие протечек, проверка состояния оборудования и устройств, расположенных на крыше, выявление деформаций и повреждений несущих кровельных конструкций, антисептической и противопожарной защиты деревянных конструкций, креплений элементов несущих конструкций крыши, водоотводящих устройств и оборудования слуховых окон, выходов на крыши. При выявлении нарушений, приводящих к протечкам, - незамедлительное их устранение. В остальных случаях - разработка плана восстановительных работ. | 1 | 0,08 |
|  | Проверка температурно-влажностного режима и воздухообмена на чердаке. Осмотр потолков верхних этажей домов для обеспечения нормативных требований их эксплуатации в период продолжительной и устойчивой отрицательной температуры наружного воздуха, влияющей на возможные промерзания их покрытий. В случае необходимости разработка плана восстановительных работ. | 1 | 0,04 |
|  | Проверка и при необходимости очистка кровли и водоотводящих устройств от мусора, грязи и наледи, препятствующих стоку дождевых и талых вод | 1 | 0,17 |
|  | Проверка и при необходимости очистка кровли от скопления снега и наледи, удаление сосулек | 1 | 0,17 |
|  | Выявление деформации и повреждений в несущих конструкциях, прогибов косоуров, нарушения связи косоуров с площадками, прогибов несущих конструкций, надежности крепления ограждений, выбоин и сколов в ступенях. При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ, проведение восстановительных работ. | 1 | 0,12 |
|  | Проверка состояния и при необходимости восстановление штукатурного слоя или окраска косоуров. Проверка и при необходимости обработка деревянных поверхностей антисептическими и антипереновыми составами в домах с деревянными лестницами. | 1 | 0,12 |
|  | Выявление нарушений отделки фасадов и их отдельных элементов, ослабления связи отделочных слоев со стенами, нарушений герметичности наружных водостоков. При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ, проведение восстановительных работ. | 1 | 0,12 |
|  | Выявление нарушений и эксплуатационных качеств несущих конструкций, гидроизоляции, элементов металлических ограждений на балконах, лоджиях и козырьках. При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ, проведение восстановительных работ. | 1 | 0,12 |
|  | Контроль состояния и восстановление или замена отдельных элементов крылец и зонтов над входами в здание, в подвалы и над балконами. | 4 | 0,25 |
|  | Контроль состояния и восстановление плотности притворов входных дверей, самозакрывающихся устройств (доводчики, пружины) | 4 | 0,25 |
|  | Выявление зыбкости, выпучивания, наличия трещин в теле перегородок и в местах сопряжения между собой и с капитальными стенами, перекрытиями, отопительными панелями, дверными коробками, в местах установки санитарно-технических приборов и прохождения различных трубопроводов; проверка звукоизоляции и огнезащиты; при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. | 1 | 0,14 |
|  | Проверка состояния внутренней отделки. При наличии угрозы обрушения отделочных слоев или нарушения защитных свойств отделки по отношению к несущим конструкциям и инженерному оборудованию - устранение выявленных нарушений. | 1 | 0,29 |
|  | Проверка состояния полов помещений, поверхностного слоя; при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. | 1 | 0,29 |
|  | Проверка целостности оконных и дверных заполнений, плотности притворов, механической прочности и работоспособности фурнитуры элементов оконных и дверных заполнений в помещениях, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме; при выявлении нарушений в отопительный период - незамедлительный ремонт. В остальных случаях - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. | 2 | 0,65 |
|  | Поддержание эксплуатационных характеристик инженерного оборудования: |  | 2,08 |
|  | Техническое обслуживание и сезонное управление оборудованием систем вентиляции и дымоудаления, определение работоспособности оборудования и элементов систем. Устранение причин недопустимых вибраций и шума. При выявлении повреждений и нарушений – разработка плана восстановительных работ | 1 | 0,06 |
|  | Выявление и при необходимости устранение неплотностей в вентиляционных каналах и шахтах, устранение засоров в каналах, устранение неисправностей шиберов и дроссель-клапанов в вытяжных шахтах, зонтов над шахтами и дефлекторов, замена дефективных вытяжных решеток и их креплений | 1 | 0,04 |
|  | Проверка исправности и работоспособности оборудования, при необходимости выполнение наладочных и ремонтных работ на индивидуальных тепловых пунктах | 12 | 0,28 |
|  | Постоянный контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров отопления и водоснабжения и герметичности оборудования | 36 раз (4 раза в месяц в отопительный сезон) | 0,85 |
|  | Гидравлические и тепловые испытания оборудования индивидуальных тепловых пунктов и водоподкачек, консервация/расконсервация системы центрального отопления, промывка системы центрального отопления | 1 | 0,04 |
|  | Проверка исправности, работоспособности, регулировка и техническое обслуживание насосов, запорной арматуры, контрольно-измерительных приборов, автоматических регуляторов и устройств, коллективных (общедомовых) приборов учета, расширительных баков и элементов, скрытых от постоянного наблюдения (разводящих трубопроводов и оборудования на чердаках, в подвалах и каналах) | 12 | 0,28 |
|  | Контроль состояния и замена неисправных контрольно-измерительных приборов (манометров, термометров и т.п.); восстановление работоспособности (ремонт, замена) оборудования и отопительных приборов, водоразборных приборов (смесителей, кранов и т.п.), относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме; контроль состояния и незамедлительное восстановление герметичности участков трубопроводов и соединительных элементов в случае их разгерметизации; | 12 | 0,28 |
|  | Контроль состояния и восстановление исправности элементов внутренней канализации, канализационных вытяжек, внутреннего водостока, дренажных систем и дворовой канализации; | 2 | 0,11 |
|  | Проверка заземления оболочки электрокабеля, оборудования (насосы, щитовые вентиляторы и др.), замеры сопротивления изоляции проводов, трубопроводов и восстановление цепей заземления по результатам проверки | 1 | 0,05 |
|  | Проверка и обеспечение работоспособности устройств защитного отключения | 1 | 0,04 |
|  | Техническое обслуживание и ремонт силовых и осветительных установок, установок автоматизации котельных, бойлерных, тепловых пунктов, элементов молниезащиты и внутридомовых электросетей, очистка клемм и соединений в групповых щитках и распределительных шкафах, наладка электрооборудования | 1 | 0,05 |
| Текущий ремонт конструктивных элементов и инженерного оборудования | Текущий ремонт конструктивных элементов и инженерного оборудования | в заявительном порядке (по итогам проведения собраний собственников МКД) | 2,41 |
| ИТОГО |  |  | 25,71 |

Перечень работ и услуг может отличаться в зависимости от конструктивных и инженерных особенностей МКД